## Sheet1
stationCode | TR001 | TR001_des
73 | 1 | 偏航解缆
73 | 2 | 启动
73 | 3 | 运行
73 | 4 | 非电网故障
73 | 5 | 故障维护
73 | 6 | 无故障维护
73 | 7 | 手动停机
73 | 8 | 远程停机
73 | 9 | 待风
73 | 10 | 超风速
73 | 11 | 电网故障
73 | 12 | 户外温度高
73 | 13 | 户外温度低

## 依兰
stationCode | TR001 | TR001_des | TR015 | TR015_des | TR028 | TR028_des | Status | Status_des
334413350 | 0 | 通讯中断 | 12 | 信息中断 | 501 | 通讯中断 | 500 | 通讯中断
334413350 | 1 | 启动 | 1 | 正常发电 | 401 | 启动 | 400 | 运行
334413350 | 2 | 待机 | 5 | 环境待机 | 701 | 待机 | 700 | 待机
334413350 | 3 | 故障 | 11 | 故障停机 | 301 | 故障 | 300 | 故障
334413350 | 4 | 正常停机 | 5 | 环境待机 | 701 | 待机 | 700 | 待机
334413350 | 5 | 维护 | 8 | 计划运维 | 601 | 维护 | 600 | 维护
334413350 | 6 | 并网 | 1 | 正常发电 | 402 | 正常发电 | 400 | 运行
334413350 | 7 | 手动停机 | 6 | 命令停机 | 201 | 停机 | 200 | 停机

## 基础配置
状态编号 | 状态名称 | IEC状态 |  | TR028 |  | deviceStatus
1 | 正常发电 | TR015值 | TR015状态含义 | 二级状态 | 一级状态 | 一级状态
2 | 外部限功率发电 | 10 | 电网停机 | 301 | 故障 | 300 | 故障
3 | 内部限功率发电 | 11 | 故障停机
4 | 技术待机 | 6 | 命令停机 | 201 | 停机 | 200 | 停机
5 | 环境待机 | 7 | 限功率停机
6 | 命令停机 | 13 | 工作停滞
7 | 限功率停机 | 14 | 不可抗力
8 | 计划运维 | 4 | 技术待机 | 701 | 待机 | 700 | 待机
9 | 技术改造 | 5 | 环境待机
10 | 电网停机 | 无 |  | 401 | 启动 | 400 | 运行
11 | 故障停机 | 1 | 正常发电 | 402 | 正常发电
12 | 信息中断 | 2 | 外部限功率发电 | 403 | 限功率发电
13 | 工作停滞 | 3 | 内部限功率发电
14 | 不可抗力 | 8 | 计划运维 | 601 | 维护 | 600 | 维护
|  | 9 | 技术改造
|  | 12 | 信息中断 | 501 | 通讯中断 | 500 | 通讯中断